荆州市盛智物业管理有限公司投资广场管理处

电力耗用月统计表

年   月份（   月  日起——   月  日止）                       编号：         共三页

| 抄表位置 |  |  | 上月底码 （knh） | 本月止码 （knh） | 倍率 | 本月耗用量 （kwh） | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电表编号 |  | 位置 |  |  |  |  |  |  |
| 18F19F-照 |  | 18F井 |  |  |  |  | 神华房地产 |  |
| 18F19F动 |  | 18F井 |  |  |  |  |  |  |
| 17F-A-照 |  | 17F井 |  |  |  |  | 太平保险 |  |
| 17F-A-动 |  | 17F井 |  |  |  |  |  |  |
| 17F-移动 |  | 17F井 |  |  |  |  | 移动机房 |  |
| 16F-照 |  | 16F井 |  |  |  |  | 博盈投资 |  |
| 16F-动 |  | 16F井 |  |  |  |  |  |  |
| 15F-照 |  | 15 F井 |  |  |  |  | 天安保险 |  |
| 15F-动 |  | 15F井 |  |  |  |  |  |  |
| 13F-B-照 |  | 13F井 |  |  |  |  | 中脉营销 |  |
| 13F-B-动 |  | 13F井 |  |  |  |  |  |  |
| 12F-A-1 |  | 12F办 |  |  |  |  | 曙光投资 |  |
| 12F-A-2 |  | 12F办 |  |  |  |  | 天阳房地产 |  |
| 12F-B-1-照 |  | 12F井 |  |  |  |  | 天乐商贸 |  |
| 12F-B-1-动 |  | 12F井 |  |  |  |  |  |  |
| 12F-B-2-照 |  | 12F井 |  |  |  |  | 诚清装饰 |  |
| 抄表位置 |  |  | 上月底码 （knh） | 本月止码 （knh） | 倍率 | 本月耗用量 （kwh） | 单位名称 | 备注 |
| 电表编号 | 位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12F-B-2-动 |  | 12F井 |  |  |  |  | 诚清装饰 |  |
| 12F-B-3 |  | 12F井 |  |  |  |  | 华联瑞荆 |  |
| 11F-A-1 |  | 11F办 |  |  |  |  | 博信财务 |  |
| 11F-A-2 |  | 11F办 |  |  |  |  | 金德拍卖 |  |
| 11F-B |  | 11F井 |  |  |  |  | 康佳集团 |  |
| 9F-照 |  | 9F井 |  |  |  |  | 太保公司 |  |
| 9F-动 |  | 9F井 |  |  |  |  |  |  |
| 8F-照 |  | 8F井 |  |  |  |  | 太保公司 |  |
| 8F-动 |  | 8F井 |  |  |  |  |  |  |
| 7F-A-1 |  | 7F办 |  |  |  |  | 人保公司 |  |
| 7F-A-2 |  | 7F办 |  |  |  |  | 安盛投资 |  |
| 6F-照 |  | 6F井 |  |  |  |  | 长江大桥 |  |
| 6F-动 |  | 6F井 |  |  |  |  |  |  |
| 5F-照 |  | 5F井 |  |  |  |  |  |  |
| 5F-动 |  | 5F井 |  |  |  |  |  |  |
| 4F-A-2 |  | 4F办 |  |  |  |  | 畅响广告 |  |
| 4F-A-3 |  | 4F办 |  |  |  |  |  |  |
| 4F-A-1 |  | 4F井 |  |  |  |  | 楚天视窗 | 为A座总表读数需减去A-2、A-3。 |
| 4F-B-1 |  | 4F井 |  |  |  |  | 伟宏商贸 |  |
| 4F-B-2 |  | 4F井 |  |  |  |  | 神辉电力 |  |
| 3F-照 |  | 3F井 |  |  |  |  | 市政府 |  |
| 3F-动 |  | 3F井 |  |  |  |  |  |  |
| 3F-C |  | 3F井 |  |  |  |  | 天韵文化KTV |  |
| 抄表位置 |  |  | 上月底码 （knh） | 本月止码 （knh） | 倍率 | 本月耗用量 （kwh） | 单位名称 | 备注 |
| 电表编号 |  | 位置 |  |  |  |  |  |  |
| 2F-照 |  | 3F井 |  |  |  |  | 市政府 |  |
| 2F-动 |  | 2F井 |  |  |  |  |  |  |
| 1F-A-1 |  | PA间 |  |  |  |  | 商务中心 |  |
| 1F-小灵通 |  | 1F井 |  |  |  |  | 小灵通机房 |  |
| 1F-A-2-照 |  | 1F井 |  |  |  |  | 农业银行 |  |
| 1F-A-2-动 |  | 1F井 |  |  |  |  |  |  |
| 1F-C-照 |  | 1F井 |  |  |  |  | 天韵文化清吧 |  |
| 1F-C-动 |  | 1F井 |  |  |  |  |  |  |
| -1F-A |  | -1F |  |  | ×30 |  | 地下餐厅 | 电流比150：5 |
| E-1 |  | 中餐厅 |  |  |  |  | 凤凰阁 |  |
| E-2 |  | 保安 |  |  |  |  | 保安宿舍 |  |
| D-1 |  | 公寓1F |  |  | ×200 |  | 卧龙公寓 | 电流比1000：5 |
| ZD总表 |  | 高压室 |  |  | ×3000 |  | 投资广场总电 | 电压比10000：100，电流比150：5 |
| SZPM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

抄表：                  稽核：                 审核：                 时间：