电梯日巡视记录

大厦名称：                                                     年        月        日

| 巡 检 项 目 |  |  | 电 梯 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1 | 机房各部清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 油镜、坏杯油位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 盘车工具、救援规程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 应急灯、灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 控制柜内继电器接触器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 照明、通风设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 警告牌及门窗、门锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 牵引电动机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 减速箱及绳轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 机房温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 轿厢门联锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安全触板及开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 轿内显示器、按钮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 对讲电话与警铃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 天花板、壁板、地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 通风扇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 照明灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 异音、异感（起动、行车、加减速的平稳性、托动、噪音、平差层等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 厅门按钮及显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钥匙开关及消防按钮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 厅门联锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：良好打“√”，不良打“×”，并填写《电梯维修登记表》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡视检查人：                                    巡视时间：