电梯维修保养月考评表

大厦名称：                     电梯保养单位：                       年        月        日

| 项 目 | 内 容 | 检查情况 | 检查人 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 完成工作情 况 （30分） | 1、按当月工作计划（定期保养、整改、更换、改造等），每少做1项扣5分。 2、上月所提出的整改项目，每漏整改1项扣2分。 3、无配件不扣分。 |  |  |  |
| 2 完成工作的质量 （30分） | 1、按电梯定期保养项目内容（润滑、调整、防腐、紧固、各厅门、轿门的尺寸），每发现一处不合格扣2分。 2、各安全保护装置开关、安全钳，安全触板等每发现1处不合格扣3分。 3、抽查挚动器、滑车超过500mm~1500mm），每发现1台扣3分。 |  |  |  |
| 3 记录情况（10分） | 1、维修保养记录不按规定记录的每发现1处扣0.5分。 2、保养记录与维修记录如实际不符，每发现1处扣0.5分。 3、定期保养、维修记录如没有记录发现1个扣1分。 |  |  |  |
| 4 故障处理 情 况 （20分） | 1、从故障反映至人员至达现场不得超过20min，超过1次扣1分。 2、一般故障（有配件）修复海里超过8h，超过1次扣1分。 |  |  |  |
| 5 劳动纪律 态 度 （10分） | 1、极配合，服务到位，随叫随到等，1次没做到扣1分。 听从管理处、机电部同意调动等，不听从1次扣2分。 |  |  |  |