发电机季度保养记录

大厦名称：                                                                                            年        月       日

| 设备编号 |  | 设备责任人 |  | 保养人 |  |  | 审核人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、自上次保养累计运行时间 |  |  |  | 11、电瓶电压值 |  |  |  |  |
| 2、柴油补充或更换 |  |  |  | 12、机油更换 |  |  |  |  |
| 3、空气滤清器清洁更换 |  |  |  | 13、机身、地面、墙面清洁 |  |  |  |  |
| 4、水、机油、柴油滤清器芯更换 |  |  |  | 14 、 运 行 检 测 小 时 | 水 温 |  |  |  |
| 5、机油、柴油油路、水路检查 |  |  |  |  | 油 温 |  |  |  |
| 6、控制箱电路、电气元件检查 |  |  |  |  | 电 流 |  |  |  |
| 7、通风、排烟系统检查 |  |  |  |  | 电 压 |  |  |  |
| 8、机身外部各紧固件紧固 |  |  |  |  | 有无渗漏 |  |  |  |
| 9、电瓶充电电路检查 |  |  |  |  | 运转声音是否正常 |  |  |  |
| 10、电瓶电解液检查充注 |  |  |  | 15、模拟停电 自动开机 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |