风机半年保养记录

小区（大厦）名称：                                              年        月        日

| 设 备 名 称 |  |  |  | 设 备 编 号 |  |  |  |  |  |  |  | 安 装 位 置 |  |  |  |  |  |  |  | 主 要 功 能 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 |  |  |  | 额 定 风 量 |  |  |  |  |  |  |  | 额 定 功 率 |  |  |  |  |  |  |  | 转 速 |  |  |  |  |
| 责任人 |  |  | 保养人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核人 |  |  |  |  |
| 保 养 项 目 记 录 | 机身、机座、控制箱内外油漆及清扫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轴承润滑检查加油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全 面 坚 固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电机端子箱内端子全面坚固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主 接 触 头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电机绝缘 电 阻 |  |  |  | 相与相： 相与地： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接 地 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运转电流 （A） |  |  |  | A相 B相 C相 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 运转有无异常声响及振动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运转半小时后 手感电机温度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 轴 承温 度 |  |  |  | 运 转电 压 |  |  |  |  |  |  |  | 指示灯 |  |  |
|  | 风阀 | 动作灵活、可靠、（手动、电动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手柄指示准 确 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温感元件 安装正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阀门安装牢 固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投运半小时 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |