工作场所的环境安全

A. 温度

B. 地面

C. 空气

D. 设施

E. 灯光

F. 空间

G .紫外线灯的使用

A – 温度

- 所有厅房及厨房，厅面，都要装温度计，以便控制室温。

B – 地面

- 地面须保持平坦。应该时常留意地面的情况，例如地砖是否有崩裂，地毯有否破烂或不平，如有发现，应该立即通知管理层。

- 保持排水系统畅通，维持地面干洁。

- 厨房铺设防滑地砖及沟渠。并妥善保养地面。

- 地面保持干爽，不能有油污和水渍，以防滑倒。

C – 空气

- 保养通风系统，以确保有清新空气提供，防止滋生微生物。

D – 设施

- 任何设施要妥善地使用。

- 如有破损，要立即停止使用并维修。

- 机械设备要使用透明盖子增加透明度，方便日常安全检查工作。

E – 灯光

- 确保工作环境拥有良好的照明，特别是通道的位置。

- 増加工作间的透明度。

F – 空间

- 要有足够空间。

- 不得阻塞信道。

- 使用识别系统，张贴合适标签和使用透明盖子等视觉管理以增加工作场所的透明度。

- 通道严禁堆放垃圾及废料。

- 所有垃圾应存放在废物箱内，并定期清理，以减少因垃圾积聚引致细菌滋生及蔓延。

G．紫外线灯的使用

- 使用紫外线灯的工作场所只限刺身房和明档，紫外线灯对人体有害，使用必须遵守以下规定：

- 使用时必须在密封的环境下进行

- 开启时不能有人留在里面，人进入前要先关闭紫外线灯30分钟后方可进入，以免灼伤人体；

- 开启时间定为每晚收市后至早上使用前；

- 要有明显的警告牌贴在当眼处。